谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	     YGCG2025020       	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司VPSA制氧项目电动门采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

| 序号 | 产品名称 | 性能描述 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动伸缩门 | - 定制伸缩门洞口宽度14米 ； - 缩起长度为3.5米； - 3、材质选用201不锈钢，耐腐蚀、高强度 | 天鹰门 | 14.5 | 米 |  |
|  | 伸缩门机头 | - 无轨道，自动导航等； - 机头显示屏为汉显 | 无轨 | 1 | 套 |  |

| 二、人行通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 人行通道门（定制款） | - 工作电压：AC220V，50HZ 2、功耗：≤3w 3、工作环境：-20～ +65℃ 4、存贮温度：-40 ～ +70℃ 5、门体高度为2米 宽度1.2-1.5米（根据现场需求调整） - 6、201不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |  |  |
|  | 人脸识别 | - 进口：人脸识别。出口：按钮控制； - 快速识别和验证人脸； - 配备防雨罩 |  | 1 | 台 |  |  |

- 安装要求：

- 现场穿线管已经预埋好，厂家单位负责由配电室配电箱敷设电缆(包含电缆)取电，在配电室加装一个电源箱，两套设备电源从分线相中取电。

- 安装过程中如有土建施工内容，则由厂家自行解决。

- 3、安装完成后期（包含过质保期以后），若使用过程中有疑问，则厂家单位派人免费现场解决。

- 4、谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	电动门销售或者机械设备销售 相关项。

- 业绩要求：无。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	3%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、运输、安装、调试等全部费用。

- 质保期：为自项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：工程竣工验收合格且档案资料交接齐全后，付合同总价97%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 到货周期：无。

- 工期：具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，共计10个日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。