谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	 YGCG2025029		。

- 项目名称：在线监测系统计量检测项目。

- 业务管理部门:	环境保护与职业健康管理部		。

- 项目内容

- 明 细 表

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 在线监测系统计量检测项目 | - 套 | - 4套烟气在线监测、2套废水在线监测 |  |

- 项目要求

- 资质要求： 通过CMA认证，计量检测能力范围包括（烟尘、SO2、NOX、O2、COD、氨氮、PH	、温压流等）

- 税率及价格：所有含税价格均为含	6%	增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

- 付款方式：服务结束发票到后	1	个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：买方下单后	/	个自然日内。

- 工期：	15个工作日	。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。