谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2025214	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司余热发电办公区翻新。

- 业务管理部门:	设备能源计量部		。

- 项目内容

- 一到三楼楼梯间、走廊、办公室、更衣室、主控室刷漆；
2、三楼大厅、走廊、办公室、男更衣室、电子间、男厕所吊顶；
3、三楼走廊西侧安装洗手池、玻璃隔断，安装一到三楼给排水管道；
4、一到三楼楼梯、走廊、办公室、更衣室、主控室地面做环氧彩砂。
5、详见后附清单。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	建筑工程施工或装修施工。

- 业绩要求：相关协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含9%	增值税专用发票价格，税率可以偏离。

- 质保期：竣工验收合格后1年。

- 付款方式：验收合格付总工程款的97%，剩余3%为质量保证金，付款前开具全额增值税专用发票，收到发票到后	1	个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：无。

- 工期：	30日历天	。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。