谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2025228	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（消防器材采购）。

- 业务管理部门:	物资采购部	。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 1kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 灭火器 | 2kg | 个 | 1 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 1 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | 1 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 35kg推车 | 套 | 1 |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 2kg | 个 | 1 |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 个 | 1 |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 个 | 1 |  |
| 9 | 二氧化碳灭火器 | 24KG(手推式) | 个 | 1 |  |
| 10 | 悬挂灭火器 | 6kg | 个 | 1 |  |
| 11 | 水基灭火器 | 3L | 瓶 | 1 |  |
| 12 | 水基灭火器 | 45L | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 维修干粉灭火器（带药剂） | 2kg | 套 | 1 |  |
| 14 | 维修干粉灭火器（带药剂） | 4kg | 套 | 1 |  |
| 15 | 维修二氧化碳灭火器（带药剂） | 2kg | 个 | 1 |  |
| 16 | 维修二氧化碳灭火器（带药剂） | 3kg | 个 | 1 |  |
| 17 | 灭火毯 | 100*150 | 条 | 1 |  |
| 18 | 消防箱玻璃 | 带标识 | 块 | 1 |  |
| 19 | 地下消防栓 | DN100-65 | 个 | 1 |  |
| 20 | 地上消防栓接合器 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 21 | 灭火器箱 | 新型4KG*2 | 个 | 1 |  |
| 22 | 灭火器箱 | 4*2*0.6 | 个 | 1 |  |
| 23 | 灭火器箱 | 5*2*0.6 | 个 | 1 |  |
| 24 | 灭火器箱 | 铝合金玻璃4*2 | 个 | 1 |  |
| 25 | 二氧化碳灭火器箱 | 5*2*0.8 | 套 | 1 |  |
| 26 | 不锈钢灭火器箱 | 5*2*0.6 | 套 | 1 |  |
| 27 | 玻璃钢灭火器箱 | 加厚定制 | 套 | 1 |  |
| 28 | 消防沙箱加厚定制 | 1200*1000*900-706 | 套 | 1 |  |
| 29 | 消防栓扳手 |  | 把 | 1 |  |
| 30 | 丝扣消防接头（消防管牙） | DN65 | 套 | 1 |  |
| 31 | 消防栓箱 | 室外 800*650*240 | 套 | 1 |  |
| 32 | 消防栓箱门框 | 铝合金800*650 | 套 | 1 |  |
| 33 | 灭火器挂件 | 4kg | 套 | 1 |  |
| 34 | 感应灭火器喷头 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 灭火阻火包 | 大号 | 个 | 1 |  |
| 36 | 柳成湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 台 | 1 |  |
| 37 | 室内消防栓 | SN65 | 个 | 1 |  |
| 38 | 消防蝶阀 | 法兰式DN100 | 台 | 1 |  |
| 39 | 消防消声止回阀 | 法兰式DN100 | 台 | 1 |  |
| 40 | 七氟丙烷灭火器 | 钢瓶检测维护及换装气体 | 升 | 1 |  |
| 41 | 304不锈钢灭火器挂件 | 4kg | 套 | 1 |  |
| 42 | 维修干粉灭火器（带药剂） | 35kg | 套 | 1 |  |
| 43 | 防汛专用沙袋 | 帆布30cm*70cm | 条 | 1 |  |
| 44 | 防汛专用沙袋 | 有机硅30cm*70cm | 条 | 1 |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	以上物资销售的相关项。

- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同，所提供的业绩授权签字人必须一致等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%（允许偏离）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：1年以上，该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

- 付款方式：货到发票到后两个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：买方下单后，供方最短交货期（报价时注明）内。

- 工期：	无		。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。